Прайс-лист с 01.02.2016

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитические и лабораторные весы серии АВ Производитель: ОКБ Веста Класс точности по OIML R76-1-2011 Специальный Гарантия 3 года. Корпус весового блока из нержавеющей стали. Титановая весоизмерительная ячейка. Нижний подвес. Возможность удалить индикаторный блок от весового на расстояние до 5 метров. «С» - исполнение с повышенной защитой от коррозии. «А» - витрина второго типа (белая). «М» - Встроенная гиря. Три режима юстировки: 1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (Заводская установка). 2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора. 3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей. |
|  | АВ60М-01А АВ60М-01 АВ60М-01С | 60 | 0,1 | АВТО | 96760 102660 109740 |
|  | АВ120М-01А АВ120М-01 АВ120М-01С | 120 | 0,1 | АВТО | 101480 107380 114460 |
|  | АВ210М-01А АВ210М-01 АВ210М-01С | 210 | 0,1 | АВТО | 106200 112100 119180 |
|  | АВ310М-01А АВ310М-01 АВ310М-01С | 310 | 0,1 | АВТО | 118000 123900 135700 |
|  | АВ600М-1 АВ600М-1С | 600 | 1 | АВТО | 118000 125080 |
|  | АВ1200М-1 АВ1200М-1С | 1200 | 1 | АВТО | 123900 135700 |

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы серии ВМ- II Производитель: ОКБ Веста Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 (OIML R76-1-2011) Высокий Гарантия 3 года. |
|  | ВМ153М - II | 150 | 1 | АВТО | 29500 |
|  | ВМ213М - II | 210 | 1 | АВТО | 30680 |
|  | ВМ313М - II | 310 | 1 | АВТО | 31860 |
|  | ВМ510ДМ - II | W1:210 W2:510 | W1:1 W2:10 | АВТО | 31860 |
|  | ВМ512М - II | 510 | 10 | АВТО | 25960 |
|  | ВМ1502М - II | 1500 | 10 | АВТО | 35695 |
|  | ВМ2202М - II | 2200 | 10 | АВТО | 37642 |
|  | ВМ5101М - II | 5100 | 100 | АВТО | З6344 |
|  | ВМ6101М - II | 6100 | 100 | АВТО | 86966 |
|  | ВМ12001М - II | 12000 | 100 | АВТО | 89562 |
|  | ВМ24001М - II | 24000 | 100 | АВТО | 94754 |

* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени

| Модель |  | Цена с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| Светосигнальная колонна для весов ВМ Производитель: ОКБ Веста Гарантия 3 года |
|  | облегчает работу при контрольном взвешивании (разбраковке по массе). Высота секции 40 мм, общая высота 235 мм, длина кабеля 3 м. Красный - "меньше" Зеленый - "равно" Желтый - "больше" | 10030 |

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы серии ВМ Производитель: ОКБ Веста ТУ 4274-003-58887924-2007 Гарантия 3 года |
|  | ВМ153 | 150 | 1 | 100 г F2 | 24190 |
|  | ВМ153М | 150 | 1 | АВТО | 29500 |
|  | ВМ213 | 210 | 1 | 200 г F2 | 25960 |
|  | ВМ213М | 210 | 1 | АВТО | 30680 |
|  | ВМ313 | 310 | 1 | 200 г F2 | 27140 |
|  | ВМ313М | 310 | 1 | АВТО | 31860 |
|  | ВМ510Д | W1:210 W2:510 | W1:1 W2:10 | 200 г или 500 г F2 | 28320 |
|  | ВМ510ДМ |  |  | АВТО | 31860 |
|  | ВМ512 | 510 | 10 | 200 г или 500 г F2 | 21240 |
|  | ВМ512М | 510 | 10 | АВТО | 25960 |
|  | ВМ1502 | 1500 | 10 | 1 кг F2 | 25960 |
|  | ВМ2202 | 2200 | 10 | 2 кг F2 | 25960 |
|  | ВМ5101 | 5100 | 100 | 2 кг или 5 кг F2 | 22420 |
|  | ВМ6101 | 6100 | 100 | 2 кг или 5 кг F2 | 64900 |
|  | ВМ12001 | 12000 | 100 | 5 кг или 10 кг F2 | 67496 |
|  | ВМ24001 | 24000 | 100 | 5 кг или 10 кг, или 20 кг F2 | 72688 |
| Весы для поверки гирь по ГОСТ OIML R111-1-2009 и ГОСТ 7328 - 2001 |
|  | ВМ24001 для поверки гирь 20 кг М1 | 24000 | 100 | СКО не более 100 мг Метод АВА | 76582 |
| ** Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит. |

* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени